«УТВЕРЖДАЮ»

________________________________________

________________________________________

________________________________________

___________________________(____________)

«______»_____________________201_______г.

АНКЕТА

обследования доступности для инвалидов бульваров и скверов

№______/ _______

Название объекта _________________________________________________________________________________________________________

Адрес ___________________________________________________________________________________________________________________

Район ___________________________________________________________________________________________________________________

Административный округ __________________________________________________________________________________________________

Балансодержатель _________________________________________________________________________________________________________

наименование организации, юридический адрес, телефон

Путей движения всего, шт. __________

Площадок отдыха всего, шт. __________

1. Перечень пешеходных путей движения

| Обозначение № пути по плану | Наименование площадки или функциональной зоны, которые соединяют путь |
| --- | --- |
|  | начало | конец |

2. Описание пешеходных путей движения

| Наименование доступных элементов, зон | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ширина аллеи, дорожки | К, О | Не менее 150 см |  |  |
| Уклон продольной аллеи, дорожки | К | не более 5,5 градусов 6 % |  |  |
| Твёрдое покрытие аллеи, дорожки | К, О | наличие |  |  |
| Толщина шва при покрытии из бетонных плит на путях движения | К, О, С | не более 1,5 см |  |  |
| Высота бордюра вдоль газона по краю аллеи, дорожки | К, С | не менее 5 см |  |  |
| Высота бордюра, примыкающего к лужайке для отдыха | К | не более 4 см |  |  |
| Съезды на перепадах высот | К | наличие |  |  |
| Предупредительное ограждение или тактильная полоса перед памятником, водоёмом и пр. | С | наличие |  |  |
| Приствольное ограждение деревьев на пешеходном пути, высота | С | не менее 5 см |  |  |
| Тактильная полоса вокруг препятствия на пешеходном пути, ширина | С | не менее 50 см |  |  |
| Высота веток деревьев, навесного оборудования над аллеей, дорожкой | С | не менее 210 см |  |  |

3. Перечень площадок (мест) отдыха

| № площадки | Назначение площадки | № пешеходного пути движения к площадке |
| --- | --- | --- |

4. Описание площадок (мест) отдыха

| Наименование доступных элементов, зон | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Площадка (место) для отдыха взрослых № __________ |
| Расстояние между площадками | О | не более 100 м |  |  |
| Твёрдое покрытие площадки | К, О | наличие |  |  |
| Перепад высоты между поверхностью пути и площадкой | К, О | не более 4 см |  |  |
| Расстояние от внешнего края сиденья до пешеходного пути | О, С | не менее 60 см |  |  |
| Место для размещения инвалида на кресле-коляске | К | не менее 150 × 150 см |  |  |
| Скамейки для отдыха со спинкой и подлокотниками, навесом | О | не менее 1 шт. |  |  |
| Детская площадка № __________ |
| Перепад высоты между поверхностью пути и площадкой | К | не более 4 см |  |  |
| Ширина входа на площадку (в ограждении) | К, О | не менее 90 см |  |  |
| Путь по периметру площадки, ширина | К, О | не менее 120 см |  |  |
| Место для размещения инвалида на кресле-коляске | К | не менее 150 × 150 см |  |  |
| Скамейка для отдыха со спинкой и подлокотниками, с навесом | О | не менее 1 шт. |  |  |

5. Выводы

Пешеходные пути №№ _______________ приспособлены полностью для категорий инвалидов ________________________________

Пешеходные пути №№ _______________ приспособлены частично для категорий инвалидов _________________________________

Пешеходные пути №№ _______________ не приспособлены для категорий инвалидов ________________________________________

Площадки №№ _______________ приспособлены полностью для категорий инвалидов_______________________________________

Площадки №№ _______________ приспособлены частично для категорий инвалидов ________________________________________

Площадки №№_______________ не приспособлены для категорий инвалидов _______________________________________________

Бульвар (сквер) №№ _______________ приспособлены полностью для категорий инвалидов__________________________________

Бульвар (сквер) №№ _______________ приспособлены частично для категорий инвалидов ___________________________________

Бульвар (сквер) №№_______________ не приспособлены для категорий инвалидов __________________________________________

Для полного приспособления для инвалидов рекомендуется выполнить следующие основные мероприятия:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель рабочей группы по обследованию                                           Представитель балансодержателя

___________________________________________                                             ____________________________________________

(подпись)                                                              (фамилия и.о.)                                                                        (подпись)                                                            (фамилия и.о.)

«_____» _______________ 201  г.

Примечания:

- Принятые сокращения категорий инвалидов: К – колясочники, О – с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – с поражениями зрения, Г – с поражениями слуха.

- Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

- При наличии двух и более обследуемых элементов использовать копирование соответствующих строк.

- К анкете прикладывается план бульвара (сквера), на который наносятся номера анкетируемых объектов.